Kupac (naziv i adresa):

Podaci za kontakt (ime, prezime, funkcija, tel., e-mail):

Vrsta objekta – zaokruži: - Prioritetni - (bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, hoteli, kampovi, učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove, vojarne) - Ostali

Svrha uzorkovanja: - Monitoring (prema Pravilniku) - Epidemiološka indikacija-Provedba mjera nakon kontaminacije - Epidemiološka indikacija-Sumnja na oboljenje - Epidemiološka indikacija-Potvrđeno oboljenje - Ostalo

Ispunio predstavnik objekta (ime i prezime): Datum ispunjavanja:

Uzorkovanje se provodi na temelju traženih podataka o kućnoj vodoopskrbnoj mreži i sustavima potrošne tople vode,  koje kupac (naručitelj) popunjava prilikom dogovora za uzorkovanje.

Verificirao predstavnik ZZJZ (ime i prezime, datum): Datum verificiranja:

Lokacija uzorkovanja: Interni naziv objekta i adresa

Kućna vodoopskrbna mreža ( KVM) (broj):

U slučaju većeg broja kućnih vodoopskrbnih mreža i sustava potrošne tople vode ili većeg broja lokacija po jednom zahtjevatelju, osnovni podaci i tablica ispunjavaju  se i numeriraju zasebno (KVM 1, KVM 2, KVM 3… PTV 1, PTV 2…)

Broj objekata unutar KVM :

- Objekt 1 (Naziv):

Broj etaža (uključivo podrum):

- Objekt 2 (Naziv):

Broj etaža (uključivo podrum):  ..........

Osnovni podatci o sustavu potrošne tople vode (PTV) u KVM:

- Spremnici PTV1: N povezana/razdvojena spremnika

- Etažni bojleri: N

- Kategorija rizika PTV1: Niski/Visoki

- Broj izljevnih mjesta: N

- Broj kritičnih točaka KVM: N (% ukupnog broja izljevnih mjesta)

- Broj točaka uzorkovanja: N (% ukupnog broja izljevnih mjesta u PTV)

- Volumen kućne mreže: N litara

Točke uzorkovanja za parametar LEGIONELLA:

Tablični prikaz identifikacije kritičnih točaka u objektu

| Kategorija izljevnog mjesta (točka uzorkovanja) | Interni naziv (opis) točke uzorkovanja * | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladna voda za ljudsku potrošnju |  |  |
| ulaz vode u objekt | npr. glavna zgrada, kotlovnica, podrum, umivaonik-slavina | Nakon ispusta |  |
| kuhinja ili druga točka sukladno HACCP planu | npr. glavna zgrada, kuhinja, podrum, sudoper za pranje bijelog suđa-slavina | Nakon ispusta |  |
| na krajnjoj točki svakog kata (etaže) ili najmanje na krajnjoj točki krajnjeg kata (etaže) mreže | npr. objekt, 3. kat, soba 5, kupaonica, tuš | Nakon ispusta |  |
| Mjesto moguće izloženosti oboljele osobe |  | Prvi mlaz Nakon ispusta |  |
| Mjesto moguće izloženosti oboljele osobe |  | Prvi mlaz Nakon ispusta |  |
| ……. |  |  |  |
| Potrošna topla voda (PTV) |  |  |
| na izlazu iz spremnika tople vode ili na slavini najbližoj tom mjestu; | npr. objekt, 1. kat, soba 2, kupaonica, tuš | Nakon ispusta |  |
| na krajnjoj točki svakog kata (etaže) ili najmanje na krajnjoj točki krajnjeg kata (etaže) mreže |  | Nakon ispusta |  |
| iz recirkulacije neposredno prije njenog povrata u spremnike s toplom vodom, ako postoji ili na slavini najbližoj tom mjestu |  | Nakon ispusta |  |
| Mjesto moguće izloženosti oboljele osobe |  | Prvi mlaz Nakon ispusta |  |
| Mjesto moguće izloženosti oboljele osobe |  | Prvi mlaz Nakon ispusta |  |
| Mjesto moguće izloženosti oboljele osobe |  | Prvi mlaz Nakon ispusta |  |
| ….. | ….. |  |  |

*Prilikom navođenja točke uzorkovanja opisno slijediti: objekt, kat, boj sobe, izljevno mjesto…

(npr. zgrada 5, Neurologija, 1. kat, soba 8, umivaonik-slavina)

Ako imaju postavljen filter na slavinu, uzorak se za procjenu izloženosti uzima i bez i sa filterom.

Više informacija na: https://stampar.hr/hr/analize-vode-na-parametar-legionella