Tehnička specifikacija predmeta nabave

Reagensi za analizator elemenata u mokraći metodom protočne citometrije Sysmex UF-5000

| Red. broj | ŠIFRA ARTIKLA (Interna oznaka naručitelja) | PREDMET NABAVE | SPECIFIKACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 106464 | Reagens za pranje i ispiranje a 20 L | Reagens kompatibilan sa UF-5000 uređajem, koristi se za pranje i ispiranje te zajedno sa drugim reagensima služi za analiziranje čestica u mokraći metodom fluorescentne protočne citometrije, pakiranje od 20 L |
|  | 106465 | Reagens za razrjeđivanje uzorka mokraće te za označavanje elemenata bez jezgre u mokraći; pakiranje 2x2,1 L | Reagens kompatibilan sa UF-5000 uređajem, diluent koji se koristi za razrjeđivanje aspiriranog uzorka mokraće te u kombinaciji sa fluorescentnom bojom služi za označavanje elemenata u mokraći odnosno utvrđivanje elemenata bez jezgre (eritrociti, cilindri i dr.), pakiranje 2x2,1 L |
|  | 106466 | Reagens za razrjeđivanje uzorka mokraće te za označavanje elemenata sa jezgrom u mokraći; pakiranje 2x2,1 L | Reagens kompatibilan sa UF-5000 uređajem, diluent koji se koristi za razrjeđivanje aspiriranog uzorka mokraće te u kombinaciji sa fluorescentnom bojom služi za označavanje elemenata u mokraći odnosno utvrđivanje elemenata sa jezgrom (leukocita, epitelnih stanica, bakterija i dr.), pakiranje 2x2,1 L |
|  | 106467 | Reagens za bojanje elemenata bez jezgre; pakiranje 2 X 29 ml | Reagens kompatibilan sa UF-5000 uređajem, koristi se za bojanje elemenata bez jezgre (eritrociti, cilindri i dr.) i određivanje njihova broja metodom fluorescentne protočne citometrije, pakiranje 2 X 29 ml |
|  | 106468 | Reagens za bojanje elemenata sa jezgrom; pakiranje 2 X 29 ml | Reagens kompatibilan sa UF-5000 uređajem, koristi se za bojanje elemenata sa jezgrom (leukociti, pločaste stanice, bakterije i dr.) i određivanje njihova broja metodom fluorescentne protočne citometrije, pakiranje 2 X 29 ml |
|  | 106469 | Reagens za kontrolu kvalitete mjerenja; pakiranje 2X 30 ml | Reagens sadrži deklarirane kontrolne elemente (sa i bez jezgre) za uporabu u postupku provjere kvalitete mjerenja uređaja Sysmex UF 5000, pakiranje 2X 30 ml |