## Troškovnik
BN-49-2024
Održavanje sustava tehničke zaštite
Grupa 1. Servis i punjenje vatrogasnih aparata
Redni broj | Tekstualni opis stavke* | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1. | Periodični servis vatrogasnih aparata S6 | kom | 9
2. | Periodični servis vatrogasnih aparata S9/P9 | kom | 90
3. | Periodični servis vatrogasnih aparata S50 | kom | 2
4. | Periodični servis vatrogasnih aparata S100 | kom | 1
5. | Periodični servis vatrogasnih aparata P1 | kom | 16
6. | Periodični servis vatrogasnih aparata P2 | kom | 2
7. | Periodični servis vatrogasnih aparata P2FE | kom | 10
8. | Periodični servis vatrogasnih aparata P3 | kom | 15
9. | Periodični servis vatrogasnih aparata P3FE | kom | 1
10. | Periodični servis vatrogasnih aparata P6 | kom | 8
11. | Periodični servis vatrogasnih aparata CO2-5 | kom | 29
12. | Unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata | kom | 75
13. | Periodičan servis i punjenje vatrogasnog aparata/6kg praha (nakon aktiviranja) | kom | 15
14. | Periodični servis i punjenje vatrogasnog aparata CO2-5 (nakon aktiviranja) | kom | 15
CIJENA PONUDE bez PDV-a:
PDV:
CIJENA PONUDE s PDV-om:
*Stavke troškovnika od 1.-14. uključuju sav potrošni materijal potreban za osiguranje ispravnosti i funkcionalnosti aparata te označavanje aparata naljepnicama sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
U ______________________, ________ _______ 2024.
M.P. Za Ponuditelja
____________________________________
(ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja)